一、填空题。

1、说明下列指令意义：

ON                                 ALD

OLD                                LD

LPS                                TON

2、继电器的线圈断电时，其常开触点     ，常闭触点        。

3、外部的输入电路接通时，对应的输入映像寄存器为       状态，

梯形图中对应的常开触点        ，常闭触点        。

4、点动控制要变为长动控制，需在启动按钮上加上         环节。

5、星形—三角形换接采用三相笼型异步电动机中常用的       方法。

6、电气控制图一般分为           电路和           电路两部分。

7、按国标规定，“停止”按钮必须是      色，“启动”按钮必须是    色。

8、热继电器是对电动机进行           保护的电器；熔断器是用于供电线路

和电气设备的        保护的电器。

二、指出下列电路有何错误？应如何改进？（画图说明）

1．

2．

三、写出下图语句表。

四、简答题

1、试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处，并说明如果采用PLC控制，还需要中间继电器吗？

五、设计控制一台电动机正反转的电气控制电路。

要求：

1．可正反转；

2．有短路和过载保护。

请画出主电路和控制电路。

六、试用PLC来实现第五题的控制。要求1。画出I/O分配图；2。画出梯形图或写出语句表。