一、选择题

1.      接触器允许频繁操作。

A 交流            B 直流        C 带交流电磁机构的          D带直流电磁机构的

2. 交流接触器的铁心通常采用       制成。

A 整块软钢         B 硅钢片叠铆             C 工程纯铁                 D 合金材料

3.为防止由于接触器触头熔焊引起的电源短路事故，控制电路中应采用        。

A 机械互锁         B  机械自锁              C 电气自锁                 D电气互锁

4. 熔断器主要用于        。

A过电压保护         B检测电流               C短路保护                D过载保护

5. 自动空气开关的额定电流是指       。

A 过流脱扣器的额定电流   B 负载额定工作电流   C分励脱扣器的额定电流    D 最大短路电流

6. SR25506为      继电器。

A 大于标志            B相等标志               C 小于标志              D 进位标志

7.CLC指令为        。

A．置进位             B．清进位                C．加1                 D．减1

8.CQM1的简易编程器清除内存按       键。

A CLR、SET、NOT、RESET、MONTR                     B SHIFT、MONTR

C CLR、FUN、SET、MONTR                             D CLR、MONTR

9. 控制令牌访问技术适用的网络拓扑结构是      。

A.总线形和环形         B.环形和网状        C.总线形和星形         D.总线形和网状

10. 通信双方都可以发送（接收）信息，但不能同时发送的交互方式为      。

A半双工                                          B并行通信

C单工通信                                        D全双工通信

二、简答题

1.  根据下面梯形图写出指令语句：

2.根据下面指令语句画出梯形图：

LD                 00002

OUT              TR0

CLC(41)

ADD(30)

IR 010

# 6103

DM0100

AND              25504

MOV(21)

# 0001

DM0101

LD                 TR0

AND-NOT      25504

MOV(21)

# 0000

DM0101

三、画波形

四、设计题

1.画出两台电机连锁启停控制线路，要求:M1启动后，M2才能启动； M1停止后，M2才能停止。

2.小车往复运动。小车在启动时位于最左端，按下启动按钮后图示程序循环往复运动；按下停止按钮后，小

车在完成当前循环后停在最左端。试设计PLC外部接线及梯形图。