1.读以下的梯形图，然后画出相应的输出波形。

2．下图所示电路可对X11的断/通次数进行计数，如果X12处于断开状态，问当X11由断开到接通多少次时，使线圈Y0接通？如果X12处于接通状态，问线圈Y0能否接通？为什么？同时请写出该梯形图所对应的指令。

K34

K56

3. 根据以下的PLC基本指令，画出其对应的梯形图。（笔记）

LD X0	AND T0	ANI C1	ANI X7

AND X1	ANI M2	ORB	OUT Y5

AND X2	ORB	AND M10	AND M5

ANI X3	LD X4	ANI Y2	OUT Y3

LD M1	AND M3	OUT Y1	END

4.试设计一个双速电机驱动的工作台PLC控制程序，要求能够完成如下图所示的控制要求：试画出I/O接口图、梯形图，写出指令。

原点

6．根据以下的梯形图，写出对应的指令。

7.设计2台电动机先后启动、停止的PLC程序，控制要求如下：

  - 启动的顺序为: 电动机1→延时9秒→电动机2

  - 停止的顺序为: 电动机2→延时4秒→电动机1

允许使用定时器T,试画出其梯形图，并写出指令。

8．改错，在以下的梯形图中存在错误，试画出正确的梯形图，并根据正确的梯形图写出指令。

9．根据以下的梯形图，写出对应的指令。

10．根据以下的PLC指令，写出对应的梯形图。

LD  M8002	OUT  T1	     K20	     K30

SET  S0	     K10	LD   T2	LD   T3

STL  S0	LD  T1	SET  S23	OUT  S0

OUT  Y0	SET  S22	STL  S23	RET

LD X0	STL  S22	OUT  Y1	LD  X10

SET  S21	OUT  Y1	OUT  Y2	ZRST  S21  S26

STL  S21	OUT  Y2	OUT  Y3	END

OUT  Y1	OUT  T2	OUT  T3

11.设计三台电动机先后启动的PLC程序，控制要求如下：

  - 启动的顺序为: 电动机1→电动机2→电动机3

  - 停止的顺序为: 电动机3→电动机2→电动机1

不允许使用定时器T,试画出其梯形图，并写出指令。

12.根据下列工艺过程，设计PLC控制程序。其中，动力头从原点(X2处)出发，完成加工任务后，回到原点停下，即单周期运行。要求：

1.  画出I/O接口图；

2.  画出状态转移图（流程图）；

3.  画出梯形图；

4.  最后正确地写出指令。

13.根据以下电气原理图，试画出I/O连接图，设计出PLC的梯形图，并写出指令。设时间继电器KT的延时时间是3秒钟。

14.运用PLC的基本指令设计以下程序,按下启动按钮,电动机2先启动,经过2秒后, 电动机1启动。按下停止按钮，电动机2先停止，3秒后电动机1停止。试编写其梯形图和指令。

15.根据以下的梯形图，画出M3和Y1的动作时序图。

16.根据以下的PLC指令，写出对应的梯形图。并根据下图要求画出Y1和Y2的动作时序图。（笔记）

LD  X0	LD   M0	ANI  T2	ANI  T2	K100	OUT  C0

OR  M0	ANI  T1	OUT  T1	OUT  Y2	LD   X1	K5

ANI  C0	OUT  Y1	K50	LD   T1	RST  C0	END

OUT  M0	LD   M0	LD   T1	OUT  T2	LD   T2