中级职业技能PLC解答

试题名称1用PLC实现三相交流异步电动机星三角启动

停止

启动

Kx

说明：

由于试题中指出：输入输出端口表由鉴定软件自动生成，所以下面给出的答案并没有端口元件名称。

在培训时，读者可以自行给出端口号，重新改写梯形图。

例如：试题1给出端口号后，重新改写梯形图如下。

用PLC实现三相交流异步电动机星、三角启动

| 输 入 |  | 输 出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 编 号 | 名 称 | 编 号 |
| 启动按钮SB0 | X0 | 控制KM1接触器（星形） | Y0 |
| 停止按钮SB1 | X1 | 控制KM2接触器（主） | Y1 |
| T=5S |  | 控制KM3接触器（三角形） | Y2 |

PLC 输入、输出（I/O）分配表

梯形图：

试题名称2用PLC实现三相交流异步电动机正、反转

试题名称3: 用PLC实现水水塔水位的自动控制

W:    低液位报警指示灯

GW:   高液位报警指示灯

M:     水泵

试题名称4:用PLC实装料卸料小车的自动控制

向前

向后

向后

卸料

向前

装料

向后

向前

Kys

Kxs

M1

试题名称5用PLC实现彩灯闪烁的控控制

启动

启动

试题名称6用PLC实现传输带电动机的自动控制

电机M2

电机M2

电机M1

电机M2

电机M1

电机M1

Kxs

SQ2

试题名称7用PLC实现智力竞赛抢答装置的控制

Adeng :A抢答灯

Bdeng :B抢答灯

Dianling:电铃

Datideng:答题灯

试题名称8用PLC实现加热炉上料装置的自动控制

试题名称9用PLC实现钻孔动力头的自动控制

Kxs

试题名称10:用PLC实现仓库门开闭的自动控制